张家港市安全生产委员会办公室

预   警   通   知

张安预警〔2014〕8号

时间：2014年11月30日                     签发人：徐志斌

| 主送单位 | 各镇政府、现代农业示范园区管委会、双山岛旅游度假区管委会，市有关部门和单位 |
| --- | --- |
| 预警范围 | 民用液化气、天然气安全隐患 | 预警目标 | 燃气爆炸 |
| 预警事由 | 近段时期，我市及周边地区接连发生液化气、天然气泄漏爆炸事故，民用燃气爆炸事故在餐饮场所、商业街等人员密集场所时有发生，影响较大,必须引起高度重视，切实加以防范。 |
| 预 警 措 施 要 求 | 深刻吸取教训，全面排查燃气隐患。各镇（区）、有关部门和单位要通过近期发生的事故，举一反三，高度重视民用燃气安全隐患问题，全面加强燃气使用环节的安全监管，重点排查各类餐饮、棋牌室、宾馆、住宅小区等场所，严格落实燃气使用单位和运营单位安全管理责任，及时发现并处置各类泄漏源点，严防各类泄漏爆炸事故。 落实管理责任，加强巡检和监测。燃气使用单位是燃气责任主体，必须落实安全管理主体责任，落实好燃气使用环节各项安全措施。燃气经营单位要严格执行安全管理规章制度，加大对燃气设施设备的检查检测，对不符合安全条件的人员和钢瓶不得提供充装服务。港华燃气要严格执行定期入户安检制度，对不符合安全条件的，责令限期整改；拒不整改的，坚决停止供气。 开展集中执法，打击燃气违法行为。住建、公安、交通运输、城管、质监、安监、消防等部门及各镇（区）要按照“六打六治”打非治违行动要求，迅速行动，严厉打击破坏城镇燃气管线和液化气非法储存、灌装、经营、运输等行为。对塘桥等非法液化气充装重点地区，迅速采取联合行动，从重从快查处使用过期钢瓶充装、非法灌装、非法运输、违规储存使用液化气等行为，坚决打掉一批非法违法窝点，整肃燃气市场环境。要进一步畅通举报投诉渠道，鼓励群众反映各类燃气隐患。 加强宣传教育，提高居民安全用气意识。各镇（区）、部门和单位要利用电视台、电台、小区宣传栏、公共广告、小区广播等多种途径，宣传燃气安全知识，指导居民安全用气，引导居民到正规站点充气。各镇（区）要通过街道（办事处）、行政村（社区）、物业向居民通报各类燃气安全事故，发放燃气安全使用告知书，宣传燃气安全基本常识，提高广大群众安全用气意识。 |

抄报：市委办公室，市政府办公室

抄送：张家港市住房和城乡建设局、保税区规划建设局、保税区安全环保局、冶金工业园规划建设局、冶金工业园综合管理局