## Sheet1
江苏省/张家港市省控企业污染源废气监测数据
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(kg/h) | 排放单位 | 是否达标
张家港市 | 索尔维（张家港）精细化工有限公司 | 放空排放口 | 2017-10-18 | 75 | 251 | 15.0 |  | 氨 | 0.00026 | 0.00026 | 8.7 | kg/h | 是
[8 empty] | 三甲胺 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | kg/h | 是
|  | 真空排放口 |  |  | 207 | 3.0 |  | 氨 | 0.0007 | 0.0007 | 8.7 | kg/h | 是
[8 empty] | 三甲胺 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | kg/h | 是