张家港市安全生产监督管理局

预   警   通   知

张安监预警〔2014〕5 号

时间：2014年 8月 7日                           签发人：匡雄华

| 主送单位 | 各镇（区）、现代农业示范区管委会、双山岛旅游度假区管委会，市各有关部门和单位 |
| --- | --- |
| 预警范围 | 各生产经营单位、建筑施工单位 | 预警目标 | 防止触电事故 |
| 预警事由 | 近期，我市发生4起触电事故： 7月5日，某化工厂一职工打扫卫生时触碰到电缆线裸露部分，触电身亡。 7月31日，某设备安装公司一职工在我市一游乐场内进行电焊辅助作业时，触碰到漏电的电焊机触电身亡。 8月3日，某建筑公司一职工在我市一建筑工地地下室手持照明灯时，照明灯漏电，致该职工触电身亡。 8月4日，某不锈钢装饰店一职工在我市一彩印公司焊接钢管时，电焊机漏电，致该职工触电身亡。 |
| 预 警 措 施 要 求 | 1.各相关单位要深刻吸取上述事故教训，进一步完善细化用电安全管理制度和安全操作规程。 2.要加强对员工用电安全专项教育，切实提升员工安全用电意识和技能，杜绝私拉乱接、私自拆卸电气设备、设备带病运行等现象，临时用电、设备电气检维修应安排专业电工进行操作。 3.移动式电气设备，如电焊机、排风扇、电钻、手持照明灯等，必须做到“一机一闸一触保（漏电保护装置）”，并且按要求进行保护性接地或接零。定期检查移动式电气设备和漏电保护装置，做好检查记录。 4.在潮湿、封闭等特殊环境进行用电作业时，手持照明工具和局部照明灯应按规定采用安全电压，并按规定为职工配备必要的劳动保护用品，确保职工安全。 5.加强对作业现场的巡查，特别对各项安全生产规章制度和安全操作规程的执行情况要加大检查力度，切实提高制度的执行力，及时消除事故隐患。 6.各镇（区）、各有关部门要结合安全生产检查整改专项行动和安全生产大检查的要求，切实加强对辖区企业的安全监管，严肃查处各类安全生产非法违法行为，实现安全生产。 |

抄报：市政府办公室

抄送：保税区安环局，经济开发区经济服务局，冶金工业园综合管理局