## 监督性监测数据
江苏省/张家港市重点排污单位废水监测数据
企业名称 | 名录类别 | 标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 进口浓度（mg/L) | 排放浓度（mg/L) | 限值（上限） | 限值（下限） | 是否超标 | 备注
张家港格林环境工程有限公司 | 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | 动植物油 | 2020-09-08 | 0.34 | 0.14 | 10 |  | 否
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | pH值 | 2020-09-08 | 7.6 | 7.76 | 9 | 6 | 否 | pH值无量纲
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | 石油类 | 2020-09-08 | 0.08 | <0.06 | 5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-08 | 0.55 | 0.2 | 5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2020-09-08 | 15.1 | 1.81 | 15 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2020-09-08 | 0.23 | 0.07 | 0.5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2020-09-08 | 44.4 | 18.6 | 80 |  | 否
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 大气环境 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准 | 接管口(DW001) | 总氮 | 2020-08-27 |  | 4.33 | 50 |  | 否
| 大气环境 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准 | 接管口(DW001) | 氨氮 | 2020-08-27 |  | 1.09 | 25 |  | 否
| 大气环境 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-27 |  | 435 | 500 |  | 否
| 大气环境 | 张家港保税区胜科水务有限公司协议标准 | 接管口(DW001) | 总磷 | 2020-08-27 |  | 0.18 | 2 |  | 否
张家港市永兴针织精漂有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-09-09 |  | 5.88 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-09-09 |  | 200 | 200 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-09-09 |  | 0.84 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-09 |  | 0.28 | 20 |  | 否
江苏沙钢集团有限公司 | 水环境,大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-31 |  | 0.06 | 0.5 |  | 否
| 水环境,大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-31 |  | 1.68 | 15 |  | 否
| 水环境,大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-31 |  | 0.14 | 5 |  | 否
| 水环境,大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-31 |  | 8.7 | 50 |  | 否
张家港市金鸟纺织有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-26 |  | 0.08 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-26 |  | 59.3 | 200 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-26 |  | 4 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-26 |  | 1.4 | 20 |  | 否
张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-31 |  | 29.7 | 60 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 设施排放口(DW001) | 苯胺类 | 2020-08-31 |  | 0.119 | 1 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 设施排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-31 |  | 0.48 | 5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018) | 设施排放口(DW001) | 总锑 | 2020-08-31 |  | 0.0004 | 0.1 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 设施排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-31 |  | 4.91 | 12 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 设施排放口(DW001) | 硫化物 | 2020-08-31 |  | 0.038 | 0.5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 设施排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-31 |  | 0.06 | 0.5 |  | 否
江苏永钢集团有限公司 | 大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-26 |  | 0.15 | 5 |  | 否
| 大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2020-08-26 |  | 9.5 | 50 |  | 否
| 大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 废水排放口 | 总磷（以P计） | 2020-08-26 |  | 0.06 | 0.5 |  | 否
| 大气环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 废水排放口 | 总氮（以N计） | 2020-08-26 |  | 11.9 | 15 |  | 否
张家港市清源水处理有限公司 | 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2020-08-20 | 0.25 | 0.1 | 0.5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-20 | 2.77 | 0.19 | 5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2020-08-20 | 282 | 30.6 | 60 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2020-08-20 | 7.04 | 3.81 | 12 |  | 否
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | 石油类 | 2020-08-20 | 0.1 | <0.06 | 5 |  | 否
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | 动植物油 | 2020-08-20 |  | <0.04 | 10 |  | 否
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | pH值 | 2020-08-20 | 8.78 | 7.86 | 9 | 6 | 否 | pH值无量纲
张家港市丰伟毛条整理厂 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-13 |  | 2.88 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-13 |  | 437 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-13 |  | 0.63 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-13 |  | 0.16 | 1.5 |  | 否
张家港市诚达染整有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-13 |  | 0.74 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-13 |  | 2.87 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-13 |  | 446 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-13 |  | 0.16 | 1.5 |  | 否
张家港市永盛印染有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-26 |  | 6.78 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-26 |  | 0.43 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-26 |  | 0.73 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-26 |  | 453 | 500 |  | 否
江苏新宏基纺织科技有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 |  | 0.23 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 |  | 1.54 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 |  | 449 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 |  | 7.8 | 30 |  | 否
张家港市清泉水处理有限公司 | 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-11 | 9.64 | 0.21 | 5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总磷（以P计） | 2020-09-11 | 0.76 | 0.15 | 0.5 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 总氮（以N计） | 2020-09-11 | 15.2 | 2.2 | 12 |  | 否
| 水环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化学需氧量 | 2020-09-11 | 119 | 26.4 | 60 |  | 否
| 水环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 排放口 | pH值 | 2020-09-11 | 6.97 | 7.75 | 9 | 6 | 否 | pH值无量纲
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 排放口 | 苯胺类 | 2020-09-11 |  | <0.03 | 1 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 排放口 | 硫化物 | 2020-09-11 | 3.34 | <0.005 | 0.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018) | 排放口 | 总锑 | 2020-09-11 | 0.0028 | 0.0016 | 0.05 |  | 否
张家港市中医医院 | 水环境 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口 | 石油类 | 2020-08-27 |  | <0.06 | 20 |  | 否
| 水环境 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 2020-08-27 |  | 2150 | 5000 |  | 否
| 水环境 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口 | 动植物油 | 2020-08-27 |  | 0.12 | 20 |  | 否
| 水环境 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口 | 化学需氧量 | 2020-08-27 |  | 40.3 | 250 |  | 否
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 水环境 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-09-09 |  | 0.1 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-09-09 |  | 36.5 | 200 |  | 否
| 水环境 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-09 |  | 0.16 | 25 |  | 否
| 水环境 | 毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-09-09 |  | 12.9 | 40 |  | 否
浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 总铬 | 2020-08-31 |  | <0.03 | 1.5 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-31 |  | 0.12 | 5 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-31 |  | 0.06 | 0.5 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 六价铬 | 2020-08-31 |  | <0.004 | 0.5 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-31 |  | 1.52 | 15 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | 设施排放口(DW001) | 总镍 | 2020-08-31 |  | <0.008 | 1 |  | 否
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-31 |  | 10.1 | 40 |  | 否
张家港市澳欣毛业有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-13 |  | 71.2 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-13 |  | 1.14 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-13 |  | 12.5 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-13 |  | 0.26 | 1.5 |  | 否
张家港久盈针织服装有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-27 |  | 2.15 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-27 |  | 23.7 | 200 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-27 |  | 0.75 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-27 |  | 0.14 | 1.5 |  | 否
张家港市新裕染色有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-13 |  | 4.46 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-13 |  | 56.6 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-13 |  | 0.37 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-13 |  | 2.66 | 20 |  | 否
江苏双盈纺织科技有限公司 | 土壤环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-24 |  | 4.38 | 30 |  | 否
| 土壤环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-24 |  | 143 | 500 |  | 否
| 土壤环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-24 |  | 0.14 | 1.5 |  | 否
| 土壤环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-24 |  | 0.76 | 20 |  | 否
张家港艺多染整有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-09-08 |  | 3.04 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-09-08 |  | 84.8 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-08 |  | 1.65 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 苯胺类 | 2020-09-08 |  | 0.14 | 1 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-09-08 |  | 0.13 | 1.5 |  | 否
索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司 | 土壤环境 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ-343-2010) | 接管口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-08-13 |  | 1.66 | 70 |  | 否
| 土壤环境 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010) | 接管口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-08-13 |  | 0.57 | 45 |  | 否
| 土壤环境 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-08-13 |  | 101 | 500 |  | 否
| 土壤环境 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ-343-2010) | 接管口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-08-13 |  | 1.83 | 8 |  | 否
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 化学需氧量 | 2020-09-08 |  | 341 | 500 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总氮（以N计） | 2020-09-08 |  | 6.49 | 30 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 总磷（以P计） | 2020-09-08 |  | 0.21 | 1.5 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-08 |  | 0.88 | 20 |  | 否
| 水环境 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 接管口 | 苯胺类 | 2020-09-08 |  | 0.111 | 1 |  | 否
张家港市第一人民医院 | 其他 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-09-25 |  | 110 | 250 |  | 否
| 其他 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口(DW001) | 石油类 | 2020-09-25 |  | 0.07 | 20 |  | 否
| 其他 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口(DW001) | 动植物油 | 2020-09-25 |  | <0.04 | 20 |  | 否
| 其他 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 排放口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-09-25 |  | 16 | 5000 |  | 否