附件3

张家港市审计局关于张家港市中医

医院信息系统的审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条及国务院《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）第（十九）条的规定，张家港市审计局派出审计组，自2020年7月9日至2020年9月10日，对张家港市中医医院信息系统进行审计。本次审计就信息系统开发、运行、管理、维护等情况，重点检查了信息系统立项、采购、运维等资料，并采取了问卷调查形式了解信息系统实际运行情况。

一、信息系统基本情况

（一）医院信息系统基本情况

市中医医院建立了HIS（医院管理系统），包含了门诊挂号、收费、出入院管理、药库管理、门诊药房、住院药房、手术管理、医技收费、物资管理、院长查询等子系统。LIS（检验管理系统），PACS（医学影像存档和通讯系统），EMR（门诊、住院电子病历系统），CIS(门诊、住院临床信息系统)，集成平台，移动查房系统，移动护理系统，院感系统，绩效管理系统，微信公众号、OA办公等业务系统。涵盖了从业务到管理的大部分领域的信息化。其中，HIS、LIS、PACS安全等级定级为三级。市中医医院与核心系统的供应商均签订了维保合同。

（二）网络安全建设情况

市中医医院整体网络架构分为核心应用区、安全管理区、骨干网络区、外联边界区、Dmz区、以及办公区域。其中，Dmz区为对外发布应用区域，为敏感区域。针对访问此区域的所有数据都将经过IPS及Web防火墙设备，监视网络的网络资料传输行为，能够及时的中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为,并通过Web防火墙规则库有效对于http、https服务进行保护。

市中医医院以系统中各设备其所承担的工作角色和对安全方面的要求不同进行划分，在划分的同时有针对性的考虑安全产品的部署。遵循国家信息安全等级保护相关标准规范，结合卫生行业信息系统特点以及医院实际情况，优先保护重要卫生信息系统，优先满足重点信息安全需求。市中医医院对最重要的医院综合管理系统每年都进行等保测评。

（三）资金投入情况

市中医医院2017-2019年用于信息化建设的投入为1181万元，资金来源均为自筹资金。主要包括：数据中心升级改造518万元，网络安全升级改造85万元, 院绩效管理和薪酬分配系统79.8万元，以及其他信息系统采购和维护费用等。

二、审计评价意见

审计结果表明，市中医医院涵盖了从业务到管理的大部分领域的信息化，从运营到临床再到管理，信息化管理已成为医院的基础设施和重要组成部分，医院有效的利用现有的信息资源和信息管理系统推动医院的快速发展，方便了患者，提高了临床工作效率，提高了医院的管理水平和服务水平。

市中医医院机房采取了较好的信息安全防护机制，在信息中心工作职责与工作流程、网络与信息安全管理等方面制定了一系列规章制度，在网络安全、病毒防护等层面加强了数据安全的防控，基本达到信息安全管理的要求。

但是，本次审计也发现，市中医医院在信息系统管理、使用过程中，还存在信息系统维护和管理、信息系统使用控制、信息系统安全、机房管理等方面的问题，需要进一步加以改进和完善。

三、审计发现的主要问题及处理意见

（一）信息系统维护和管理方面

1.信息系统免费维保期过短

2017-2019年期间，市中医医院签订的信息系统采购合同中，有部分项目约定的免费维保期为一年。如2018年采购的市中医医院绩效管理和薪酬分配系统项目79.8万元，2019年采购的市中医医院江苏省妇幼健康信息系统接口35万元，触控一体机3.8万元等。

不符合《江苏省信息化条例》第十九条“信息化工程实行质量保修制度。承揽信息化工程的单位对信息化工程承担保修责任。信息化工程的保修期，自竣工验收合格之日起不得少于二年”的规定。

对此，审计要求市中医医院应按规定在合同中约定好免费维保期，明确信息系统后续维保事项。

2.工单任务处理不及时

市中医医院信息科工单管理模块中任务长时间未处理，或处理后未及时关闭任务清单，导致大多数任务状态仍显示“待接单”或“处理中”，最早一次待接单任务可追溯到2019年11月7日。

对此，审计要求市中医医院信息科应严格落实好工单管理制度，工作人员应及时处理工单任务，处理完及时确认。

3.未进行备份数据恢复演练制度

目前市中医医院仅针对网络安全方面进行了应急演练，缺少对核心数据库全库的备份数据恢复演练制度。

不符合《信息系统安全等级保护基本要求》“应急预案管理（G3），本项要求包括：a)应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案”的规定。

对此，审计要求市中医医院应进一步规范备份数据恢复演练制度，完善应急响应预案。

（二）信息系统使用控制方面

1.医用耗材（含检验检测试剂）未能实现闭环管理

目前市中医医院联众耗材管理系统和医院HIS系统之间没有完全互通，库房耗材存量和收费系统之间没有关联，导致开方医生不能实时掌握耗材库存情况。一旦发生短缺，而医生药方已经开出，患者则需要更换耗材或进行退款。

对此，审计建议院内可不断升级耗材管理系统，完善低值耗材、检验试剂等的全流程管理，做到实时动态监控耗材的使用情况。

2.基础数据库修改频繁且未履行审批程序

市中医医院信息科工作人员日常参与医院业务运营，在不经过审批的情况下，不断协助更改后台数据，风险隐患较大，职能有待重新划分。例如：在结算费用阶段当患者提出部分药品或收费项目退款时，目前流程为：收费员让患者找医生开具手工退方单，然后交由收费员手工输入新的收费明细，再提请信息科在后台系统中直接修改有关参数，规避了系统的原有控制。

不符合市中医医院《信息中心规章制度与工作流程》“（五）基础数据维护制度 6.信息中心无权擅自对网上基础数据库做任何操作和修改”的规定。

对此，审计要求市中医医院完善内部业务运行体制机制，规范业务控制流程和信息科人员工作职能，不得随意修改后台基础数据。

3.系统中未设置处方用量控制

根据规定一张处方一般不超过7日用量（慢性病、特殊情况除外），而系统中未设置该项控制，所有处方用量均设置为30日。

不符合《处方管理办法》第十九条“处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由”的规定。

对此，审计要求市中医医院应规范系统各项控制，严格按照处方规定用量设置系统控制天数。

4.系统中未对限定性收费事项设置控制

市中医医院未在系统中对限定性收费事项设置合理控制，导致对部分拥有相同医疗服务内涵的项目进行重复收费，多收患者医疗费用。例如按规定母婴同室婴儿床位费仅限双人间、三人间病床收取，单人间病床不得同时收取。但市中医医院向产科住院患者收取单人间床位费的同时收取了母婴同室婴儿床位费。

对此，审计要求市中医医院在信息系统中建立和完善预警机制，限制违反政策规定的各项操作，从源头上实现对风险的防范。

5.患者编号不唯一

市中医医院同一患者在每次就诊时系统中所对应的患者编号不一致，不能满足实名制就医的根本要求。

对此，审计要求市中医医院应落实“唯一病人号”制度，确保每个患者编号所对应的患者唯一，保证患者信息的连续性、准确性，保障安全医疗。

（三）信息系统安全方面

1.统方数据监控管理存在安全隐患

市中医医院虽然设有“防统方系统”，但并没有发挥出应有的监管报警作用。例如为了检测报警效果，审计组通过远程访问信息科电脑编写了一条统方查询语句，经现场核实该行为只在防统方系统中的“高风险查询语句”得以反映（包含大量正常查询记录，平时也无人关注），在监察室真正关注的告警日志——“危险操作”中并无显示。

此外，医院信息科对于数据的备份管理较为松懈，缺乏严格的审批程序，一旦通过备份数据查询，就能规避“防统方系统”的实时监控。

对此，审计要求市中医医院应发挥技防作用，筑牢防御体系，真正将防统方系统的作用落到实处。

2.数据库安全审计系统存在安全隐患

数据库安全审计系统于2020年6月2日已到期，至审计日止，仍未进行续购。且该系统功能存在一定的缺陷：一是核心系统PACS（影像系统）未在纳入监控范围；二是高危数据库操作只录入操作视频，不会进行安全警报。

对此，审计要求市中医医院信息科应及时续签数据库安全审计系统合同，保障系统功能持续运行，完善系统功能缺陷，维护信息系统网络安全。

3.核心服务器缺少漏洞检测措施

市中医医院未购买正式漏洞扫描系统，目前仅外围服务器在试用阶段，核心服务器未部署有漏洞扫描系统或未定期进行安全漏洞检测，存在一定的安全隐患。

不符合《信息系统安全等级保护基本要求》“系统安全管理（G3），本项要求包括：……b)应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞进行及时的修补”的规定。

对此，审计要求市中医医院应在上述服务器上安装漏洞扫描系统或软件，定期进行安全漏洞检测，对发现的安全漏洞进行及时修补。

（四）机房管理方面

1.机房巡检记录存在脱节

市中医医院机房巡检执行一天一检制，2019年9月26日起，巡检记录由纸质版更新为系统巡检。2017年-2019年期间，2018年全年纸质版巡检记录表缺失，且2019年巡检记录表仅保存至6月28日，与系统巡检记录开始时间存在脱节。

对此，审计要求市中医医院应严格落实机房巡检制度，认真记录巡检情况，并合理保存各项巡检记录。

- 审计处理情况及建议

审计结束后，张家港市审计局对相关问题提出了相应的审计建议：

（一）市中医医院应进一步建立健全单位信息化管理、包括机房管理的相关制度和规定，落实信息系统运维的要求和程序。

（二）市中医医院应完善内部业务运行体制机制，规范系统各项控制程序，降低风险隐患。

（三）市中医医院应加强信息系统安全管理的制度建设，进一步发挥防统方系统的监管作用。加强信息系统服务器的隐患排查，定期进行安全漏洞检测。

五、审计发现问题的整改情况

（一）信息系统维护和管理方面

1.针对“信息系统免费维保期过短”问题，医院后续签订合同中将严格按照《江苏省信息化条例》的相关规定，落实信息系统建设、验收、运维的要求和程序，完善相关信息系统管理制度和规定，按要求进行信息系统验收；按规定约定好免费维保期并在免费维保期结束后明确系统的后续维保事项，防止系统出故障后无法得到及时有效解决的隐患。

2.针对“工单任务处理不及时”问题，信息科计划新建工单管理制度，及时处理各类工单。在每周信息科项目例会上，信息科主任统一查看并讨论未处理、处理中的工单，科室各人员汇报一周工单的处理情况。提高大家的工作效率，从而更好的服务于临床。

3.针对“未进行备份数据恢复演练制度”问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案”的规定，信息科在以后的工作中，严格按照三级等保要求，对医院重要业务的数据库进行每季度一次的数据库还原恢复演练，记录恢复演练数据库的名称，数据库的大小，恢复所用的时间，并验证数据的有效性、可用性。最后形成一份恢复演练的文档，保留存档。

（二）信息系统使用控制方面

1.针对“医用耗材（含检验检测试剂）未能实现闭环管理”的问题，信息科将对耗材管理系统进行修改完善，计划2021年升级耗材系统，建立耗材与HIS系统互通接口，实现全流程管理、动态监控的功能。

2.针对“基础数据库修改频繁且未履行审批程序”的问题，信息科强化落实《信息中心规章制度与工作流程》，医院各业务科室要求更改基础数据库的， 将严格按照制定的审批流程执行，杜绝未授权擅自对基础数据库做操作修改的情况。

3.针对“系统中未设置处方用量控制”的问题，信息系统已完善了控制处方用量的功能，可以做到控制7日用量。因疫情原因，上级曾规定疫情期间处方用量可放宽限制，避免患者多次来院，增加聚集风险。今后医院将严格按照《处方管理办法》控制处方用量。

4.针对“系统中未对限定性收费事项设置控制”的问题，信息科已同财务科共同拟订收费规则，针对不得重复收费的项目规则，向软件公司提出整改需求，达到在系统里控制收费的功能。

5.针对“患者编号不唯一”的问题，信息科已在2020年9月完成系统改造，将住院病人多次住院沿用同一住院号，从而实现了门诊和住院全部达到患者编号一致的要求。

（三）信息系统安全方面

1.针对“统方数据监控管理存在安全隐患”问题、由信息科牵头，组织监察科，南京横渡统方公司技术人员一同讨论，将一些敏感的数据库查询语句再次进行了梳理，让南京横渡统方公司技术人员设置统方页面只显示高风险查询语句。

2.针对“数据库安全审计系统存在安全隐患”问题，信息科近期已对深信服的数据库审计系统进行了续费，续费后系统运行正常，并且将核心系统PACS（影像系统）纳入监控范围，信息科人员将在下一步工作中梳理盘点机房内设备资产，对一些维保、许可即将到期的设备做到及早发现，及时处理。

3.针对“核心服务器缺少漏洞检测措施”问题，信息科按照《信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定，在服务器上部署漏洞扫描检测系统，定期进行安全漏洞检测，对发现的安全漏洞进行及时修补。

（四）机房管理方面

针对“机房巡检记录存在脱节”的问题，目前已采用慧优有数IT服务管理平台进行线上记录，严格按照制定的计划进行巡检，并将巡检情况进行详细记录。