附件4

双山过江涵洞管理考核表
考核单位：              考核时间：              考核人：
	序号
	考核内容
	评分标准
	标准分
	考核分
	扣分说明

	1
	严格按照《张家港市长江防洪工程管理办法》开展涵洞管理工作，严禁一切危害、破坏水利工程安全的行为，杜绝私拆、损坏涵洞设施、向涵洞口倾倒垃圾杂物等行为。
	发现危害或破坏工程安全行为1次扣10 分；发现涵洞口倾倒垃圾、杂物1 次扣1—2分；造成设施损坏的，此项不得分且由乙方承担维修赔偿责任。
	15
	
	

	2
	严格依据甲方指令操作涵洞，遵守机电、启闭设备操作规程，严禁未经甲方同意擅自操作。
	未按操作规程操作1次扣 5分；未经甲方同意擅自操作1次此项不得分，产生的一切后果由乙方自行承担。
	20
	
	

	3
	做好涵洞日常巡查养护，每日对涵洞主体、启闭设备、机电设施、进出口通道等进行巡查，及时清理淤积、漂浮物，保障涵道畅通
	未按要求日常巡查，缺1 次记录扣2分；涵道淤积、进出口堵塞未及时清理，发现1次扣2—5分；设施故障未及时上报，发现1次扣5分。
	15
	
	

	4
	加强涵洞管理人员安全教育培训，定期开展安全生产学习，提高安全意识，杜绝安全事故
	未定期开展安全教育培训（每年至少1次），未做好1次扣3分；未做好培训记录，1次扣2分；发生安全生产事故，此项不得分。
	10
	
	

	5
	规范填写涵洞运行、操作、巡查、养护等各类台账记录，做到内容真实、数据准确、档案齐全
	无日常运行巡查记录，1 次扣3分；记录不规范、数据缺失虚假，1次扣2 分；台账未按要求归档，扣2分。
	15
	
	

	6
	配合甲方做好防汛抗台、应急处置、水利检查、精细化管理创建等工作，服从甲方统一调度安排
	防汛抗台期间未按要求到岗值守，1次扣6分；不配合度假区检查、创建工作，视情况扣3—5分；不服从度假区调度安排，1 次扣5分。
	10
	
	

	7
	做好涵洞管理范围内环境卫生，保持设施周边整洁，无乱堆乱放、杂草丛生等情况
	管理区域环境卫生脏乱，发现1次扣1—2分；设施周边乱堆乱放杂草未及时清理，1次扣1—2分。
	5
	
	

	8
	遇台风、暴雨、设施故障、水情异常等突发事件，立即上报甲方，并启动应急处置措施，果断处置
	突发事件未及时上报，1 次扣4分；未启动应急措施、处置不当，1次扣6分，造成损失的由乙方承担赔偿责任。
	10
	
	

	合计
	
	
	100
	
	


考核说明：
1.考核结果实行百分制，半年度考核得分 95 分（含）以上，全额支付当期涵洞管理经费；95分以下的，每低1分扣当次管理经费的1%。
2.半年度考核得分低于90分（不含），甲方有权单方面终止涵洞委托管理协议，收回涵洞管理权限，且不承担任何违约责任。
3.考核过程中，乙方需提供台账记录、培训资料、巡查记录等相关佐证材料，无佐证材料的，相关考核项按不合格计分。
4.甲方可根据度假区水利工作实际、防汛要求及上级管理规定，对本考核细则的考核内容、评分标准进行调整，调整后提前5个工作日告知乙方。
5.本考核细则作为双山香山旅游度假区过江涵洞委托管理协议的补充条款，与协议具有同等法律效力，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
6.本考核细则适用于双山新围圩涵洞、双山新圩涵洞、双山老圩涵洞的日常管理考核，由张家港双山香山旅游度假区管理委员会双山岛综合管理部负责解释与执行。
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